**Перечень заявок на технологическое присоединение к сетям ООО «ЭнергоПромСеть» за 2022г.**

**06.06.2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата поступления заявки** | **Номер входящего документа** | **Номер договора** | **Дата заключения договора** | **Заявитель** | **Телефон** | **Объект** | **Адрес объекта** | **Мощность**  **(кВт)** | **Уровень**  **напряжения**  **(кВ)** | **Категория надежности** | **Плата**  **за тех. присоединение**  **(руб.)** | **Номер акта о технологич. присоединении** | **Дата составления акта** | **Точка присоединения** | **Срок договора** | **Расстояние до границы**  **(м)** | **Состояние** |
| 1 | 29.03.22 | 01-07/199 |  |  | Зайцев А.В. | 89053678008 | ВРУ нежилого помещения №21 | г.Заречный ул. Ахунская,21 | 10 | 0,4 | 3 |  |  |  |  |  |  | Отозвана 06.04.2022 |
| 2 | 01.04.22 | 01-07/219 | 01-ТП | 19.04.2022 | ИП Дурманов М.А. | 611470 | ВРУ нежилого здания | г.Заречный ул. Индустриальная,6 | 150 | 0,4 | 3 | 160689,89 |  |  | 1 точка -- ТП-210 РУ-0,4 кВ, рубильник №5; 2 точка – ТП-210 РУ-0,4 кВ , рубильник №10 | 6 мес | 25м | В работе |
| 3 | 13.04.2022 | 01-07/257 | 02-ТП | 16.05.2022 | ООО «Атом ТОР Заречный | 89273851717 | ВРУ здания 701 | г. Заречный ул. Транспортная,31 корп 1 | 25 | 0,4 | 3 | 70997,99 | 11/22 | 17.05.2022 | КТП-71/2, шины РУ-0,4 кВ | 15 раб. дней | 200м | Выполнено |
| 4 | 15.04.2022 | 01-07/261 |  |  | ООО «Стройтех» | 89374028878 | ВРУ здания | г. Заречный ул. Индустриальная,68 | 150 | 0,4 | 3 |  |  |  |  |  |  | Отозвана 22.04.2022 |
| 5 | 25.04.2022 | 01-07/285 |  |  | ООО «Стройтех» | 89374028878 | ВРУ здания | г. Заречный ул. Индустриальная,68 | 200 | 0,4 | 3 | 444594,63 |  |  | Вновь проложенная кабельная (воздушная) линия 0,4 кВ от ТП-195 РУ-0,4 кВ рубильник №6 |  |  | Отозвана 25.04.2022 |
| 6 | 26.04.2022 | 01-07/286 | 04-ТП | 12.05.2022 | ИП Адамова Т.Н. | 304035 | ВРУ НТО | г Заречный ул. Строителей, 14 | 5 | 0,4 | 3 | 47375,39 |  |  | Кабельная линия 0,4 кВ электроснабжения ВРУ жилого дома по ул. Строителей,14 (ТП-158, РУ-0,4 кВ, рубильник №4) | 15 раб. дней | 25м | В работе |
| 7 | 11.05.2022 | 01-07/326 | 03-ТП | 24.052022 | ООО «Стройтех» | 89374028878 | ВРУ здания | г. Заречный ул. Индустриальная,68 | 150 | 0,4 | 3 | 92688,25 |  |  | Вновь проложенная кабельная (воздушная) линия 0,4 кВ от ТП-195 РУ-0,4 кВ рубильник №6 | 4 мес | 85 м | В работе |
| 8 | 30.05.2022 | 01-07/380 | 05-ТП | 06.06.2022 | Чижова Ирина Владимировна | 89273602515 | ВРУ  картофелехранилища | г. Заречный ул. Индустриальная,14 | 150 | 0,4 | 3 | 92688,25 |  |  | Вновь проложенная кабельная (воздушная) линия 0,4 кВ от ТП-210 РУ-0,4 кВ рубильник №12 | 4 мес | 140 м |  |
| 9 | 01.06.2022 | 01-07/386 | 06-ТП |  | Кашкарова Наталья Сергеевна | 89631099589 | ВРУ кафе | г, Заречный пр. 30 летия Победы, з/у 25Е | 190 | 0,4 | 3 |  |  |  | Вновь проложенная кабельная линия 0,4 кВ от ТП-136 РУ-0,4 кВ рубильник №2 | 4 мес |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |